第二章

用户需求书

技术要求

★总体要求：本次采购的尿液分析仪设备为已获得注册证的机型。

1、能开展常规11项目： PH值、亚硝酸盐、蛋白质、尿比重、维生素C、隐血、葡萄糖、胆红素、尿胆素原、酮体、白细胞共11项。

2、测量速度大于400次/小时。

3、能自动感应进样。

4、能储存1000个数据以上。

5、检测方法：单步和连续进样。

6、▲报告方式：可报告半量结果。

7、▲提供免费lis连接。

商务要求

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市民众医院指定地点，中标后 7 天内凭中标通知书签订合同，签订合同后 30天内到货完成装机。

2、中标人负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格。

3、要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求

1、★整机免费保修期至少2年；提供终身维护服务。

2、有问题做到及时处理，出现质量问题时，工程师须在 0.5 小时内对采购人提出的需求做出响应， 3小时内服务到位、排除故障。若无法修复，中标人必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证采购人使用。

3、免费提供最新版本软件升级（包括拥有本次所要求出售货物的备件、专用设备和技术人员）。

4、中标人需有（或承诺中标后满足）在广东省有售后服务点，并提供厂家出具的维保承诺函。

5、中标人应对使用单位操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，直至工作人员熟练掌握使用设备为止。

三、技术服务承诺

1、提供技术资料，含使用说明书、图纸等。

2、中标人须在广东省设有售后服务点并提供维修的详细地址及工程师联系方式，负责设备的安装调试（或提供承诺函承诺中标后满足）。

3、有操作、维护、维修培训计划，必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务。

4、保证供应设备的维修与原厂配件。

四、付款方式

采购人验收合格收到发票后，90天内支付合同货款总额的100%。

五、验收

合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后 3 个工作日内验收，验收应在双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

六、其它

1、保证提供的是全新产品，未曾使用过的。

2、要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

第三章

- 投 标 须 知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明：中山市民众医院医疗设备采购项目为院内自主招标项目。 |
| 2 | 资格审查方式：资格后审。 |
| 3 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
| 4 | 本次招标是否允许联合体参加投标：否。 |
| 5 | 根据本采购项目的特殊要求，投标人还须提供（如有）： （行政主管部门或行业协会对本招标货物的（具体）经销许可要求） |
| 6 | 投标人应提供近 3 年（2020年至2022年）无违法违规活动的申明； |
| 7 | 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天内保持有效。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。 |
| 8 | 采购结果公告媒体：中山市民众医院官网 |

第四章

评 标 方 法

- 一、资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按《资格审查表》（见附表1）内容对投标人进行资格审查，并出具资格审查报告。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

- 二、符合性审查

1、评标委员会按照《符合性审查表》内容对通过资格审查的投标文件进行符合性检查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，应予以废标。

5、无效投标的认定：按《符合性审查表》（见附表2）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

- 三、详细评审

1、详细评审是对通过符合性审查的投标文件进行商务技术和价格的评审。

2、商务技术评分：详见《商务技术评分表》的评审内容。

3、价格评分：将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

评分标准（公式）：

评标基准价为满足招标文件要求且价格最低的投标报价。

- 3.1、无专用耗材的设备：商务技术得分满分为70分；价格得分满分为30分。

- 投标人价格得分=[1- (投标报价-最低价) /最低价]*30分（保留小数点后2位，四舍五入）。

- 3.2、有专用耗材的设备：商务技术得分满分为60分；价格得分满分为40分，其中设备价格得分满分10分，耗材价格得分满分30分。

- 投标人价格得分=[1- (设备报价-设备最低价) /设备最低价]*10分+[1- (耗材报价-耗材最低价) /耗材最低价]*30分（保留小数点后2位，四舍五入）。

4、综合比较与评价

4.1、每个投标人的综合得分按以下公式计算（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。

4.2、综合得分=商务技术得分+价格得分。

4.3、按综合得分从高到低依次列出各投标人排名（第一名、第二名…，出现综合总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，按技术得分高的投标人名次靠前；若综合得分、投标总价和技术得分都相同，按商务得分高的投标人名次靠前；若综合得分、投标总价、技术得分和商务得分都相同，由全体评委投票确定名次）。

- 四、中标候选人

1、评标委员会出具评标报告，并推荐中标候选人。本项目推荐二名中标候选人：将各有效投标人按其综合得分由高到低顺序排名。综合得分相同的，名次按下列顺序比较列前：（1）投标总报价（由低到高）；（2）商务技术评分（由高到低）。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

2、采购人依法确定1名中标人。

- 附表1：资格审查表

资格审查表

| 序号 | 投标人 审查项（即投标人资格条件） |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：1）具有独立承担民事责任的能力（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度财务状况报告，或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表（包括：资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件）；3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前12个月内任意1个月的缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件复印件）；4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（在招标文件提供的资格声明函中承诺）；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（在招标文件提供的资格声明函中承诺）；6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入经营异常名录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）； |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（在招标文件提供的资格声明函中承诺）； |  |  |  |  |  |
|  | 投标人须无围标、串标行为（提供《无串通投标等违法违规行为承诺书》）； |  |  |  |  |  |
|  | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（在招标文件提供的资格声明函中承诺）； |  |  |  |  |  |
|  | 本项目不接受联合体投标，本项目不接受备选方案，每家投标人只允许以一个投标方案参与投标（在招标文件提供的资格声明函中承诺）； |  |  |  |  |  |
|  | 投标人须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》、《食品药品经营许可证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）； |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

1．采购人或采购代理机构审查人对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”。评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

- 2．对结论为“不通过”的投标，要说明原因；

3.有一项不符合的投标人即为不通过资格性审查，则该投标人为不合格投标人，不需进行后续评审；

4.通过资格性审查的投标人不足三家的，不得评标。

审查人签名：                   日期

- 附表2：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求（90天）； |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件已按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性（投标人代表为法定代表人时则不需要授权委托书）； |  |  |  |  |  |
|  | 投标人的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合招标文件要求； |  |  |  |  |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）； |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件完全满足对招标文件★号条款的响应； |  |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目的采购预算； |  |  |  |  |  |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

1.评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”。评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

2．对结论为“不通过”的投标，要说明原因；

3. 投标人不能同时满足上述符合性审查表条款的，视为符合性审查不通过，其投标无效。

评委签名：日期：

- 附表3：                                                无专用耗材的设备商务技术评分表（评审条款）

- 满分：70分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 4 | 是否对招标文件中《商务条款响应表》的条款都做出响应，有无不满足和遗漏的条款。 1.完全响应，得4分； 2.存在负偏离，每负偏离一项扣0.5分； 3.没有响应，得0分。 |
| 2 | 企业资质 | 3 | 1.医疗器械质量管理体系认证证书（1分） 2.环境管理体系认证证书（1分） 3.职业健康安全管理体系认证证书（1分） 注：投标人或所投设备生产厂家具备以上证书，每提供一个证书得1分，满分3分。 提供有效期内的证书复印件并加盖投标人的公章，满分3分，不提供得0分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 3 | 评标委员会应根据投标人提供的《业绩情况一览表》进行评审： 2021年1月1日以来投标人承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得1分，最多得3分。 注：（1）投标文件中提供加盖投标人公章并签字（或盖私章）的《业绩情况一览表》，同时还须提供加盖投标人公章的业绩合同关键页复印件（关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同履行主要内容），未按要求提供的不得分；《业绩情况一览表》的格式参考本招标文件第六章（2）《业绩情况一览表》中“项目名称、业主名称、签约时间”为必填项，漏填得0分 。（3）未列入《业绩情况一览表》的业绩，得0分。 |
| 4 | 用户需求中技术条款的响应情况 | 22 | 考核投标人对招标文件第二章《用户需求书》中的“二、技术要求”响应程度（每条条款最小一级序号均以一项计算）。 1.完全响应技术要求的得22分； 2.“▲”条款参数每负偏离一项扣1分，本项共10分，扣完为止； 3.非“▲”条款参数每负偏离一项扣0.2分，本项共12分，扣完为止。 注：1）评审依据以投标人投标文件中响应表填写内容为准，未填写的视为负偏离。投标文件中必须提供不限于原厂彩页证明文件、技术白皮书、产品功能界面截图、检测报告等可证实参数真实有效性的产品技术支持文件。所提供的支持文件应包括所有参数，并有清晰的说明，如评标委员会无法从所提供资料中判断参数是否符合要求的，视为负偏离。 2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供。 3）以上两款要求，供应商无提供或未按要求提供材料的得0分。 |
| 5 | 安装、检测、验收计划 | 12 | 评委对各投标人提供的安装、检测、验收计划进行评审。 1.安装、检测、验收计划条理清晰，脉络分明，操作性强，人性化，能体现以人为本、服务至上的售后理念，得12分； 2.安装、检测、验收计划条理较清晰，脉络较分明，操作性较强，能体现以人为本、服务至上的售后理念，得9分； 3.安装、检测、验收计划条理一般，脉络一般，操作性一般，不能体现以人为本、服务至上的售后理念，得6分； 4.安装、检测、验收计划条理模糊，脉络不分明，操作性差，不能体现以人为本、服务至上的售后理念，得3分； 5.未提供相关内容，得0分。 |
| 6 | 培训计划 方案 | 8 | 评委对各投标人提供的培训计划方案进行评审，培训内容应包含本次设备项目。 1.培训计划方案能针对项目具体内容展开，分别对操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，方案可行性非常强，能在项目履约进度计划时间安排内完成培训计划，操作人员及维护人员能快速熟练掌握，得8分； 2.培训计划方案能针对项目具体内容展开，分别对操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，方案可行性比较强，能在项目履约进度计划时间安排内完成培训计划，操作人员及维护人员比较能熟练掌握，得6分； 3.培训计划方案能针对项目具体内容展开，分别对操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，方案可行性一般，勉强能在项目履约进度计划时间安排内完成培训计划，操作人员及维护人员不太能熟练掌握，得4分； 4.培训计划方案没有针对项目具体内容展开，没有对操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，方案可行性差，不能在项目履约进度计划时间安排内完成培训计划，操作人员及维护人员不能熟练掌握，得2分； 5.未提供方案，得0分。 |
| 7 | 服务响应、售后及应急措施方案 | 12 | 评委对各投标人服务响应、售后及应急措施方案（含服务响应时间、处理问题能力、售后、应急方案等）进行评审。 1.服务响应时间满足或优于招标文件要求；有详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力强，售后及保修期内的服务方案优；应急措施方案好，考虑情况全面，非常周全、详尽、可行，得12分； 2.服务响应时间满足招标文件要求；有比较详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，售后及保修期内的服务方案较好；应急措施方案较好，考虑情况较全面，比较周全、详尽、可行，得9分； 3.服务响应时间满足招标文件要求；保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺可行性一般，售后及保修期内的服务方案一般； 应急措施方案一般，考虑情况一般，可行性一般，得6分； 4.服务响应时间未能满足招标文件要求；保修、维护、服务、技术 支持措施计划和承诺不太可行，售后及保修期内的服务方案不够具体；应急措施方案考虑情况不太周全，处理措施不够完善，不太可行，得3分； 5.未提供方案，得0分。 |
| 8 | 保障项目按期完成的具体措施方案 | 6 | 评委对各投标人提供的保障项目按期完成的具体措施方案进行评审。 1.保障项目按期完成的具体措施方案，方案好，工作安排合理、完善，管理科学规范，得6分； 2.保障项目按期完成的具体措施方案一般，工作安排一般，管理一般，得4分； 3.保障项目按期完成的具体措施方案差，工作安排差，管理差，得2分； 4.未提供方案，得0分。 |
|  | 合 计 | 70 |  |

- 附表4：                                              有专用耗材的设备商务技术评分表（评审条款）

- 满分：60分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 3 | 是否对招标文件中《商务条款响应表》的条款都做出响应，有无不满足和遗漏的条款。 1.完全响应，得3分； 2.存在负偏离，每负偏离一项扣0.5分； 3.没有响应，得0分。 |
| 2 | 企业资质 | 3 | 1.医疗器械质量管理体系认证证书（1分） 2.环境管理体系认证证书（1分） 3.职业健康安全管理体系认证证书（1分） 注：投标人或所投设备生产厂家具备以上证书，每提供一个证书得1分，满分3分。 提供有效期内的证书复印件并加盖投标人的公章，满分3分，不提供得0分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 3 | 评标委员会应根据投标人提供的《业绩情况一览表》进行评审： 2021年1月1日以来投标人承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得1分，最多得3分。 注：（1）投标文件中提供加盖投标人公章并签字（或盖私章）的《业绩情况一览表》，同时还须提供加盖投标人公章的业绩合同关键页复印件（关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同履行主要内容），未按要求提供的不得分；《业绩情况一览表》的格式参考本招标文件第六章（2）《业绩情况一览表》中“项目名称、业主名称、签约时间”为必填项，漏填得0分 。（3）未列入《业绩情况一览表》的业绩，得0分。 |
| 4 | 用户需求中技术条款的响应情况 | 18 | 考核投标人对招标文件第二章《用户需求书》中的“二、技术要求”响应程度（每条条款最小一级序号均以一项计算）。 1.完全响应技术要求的得18分； 2.“▲”条款参数每负偏离一项扣1分，本项共10分，扣完为止； 3.非“▲”条款参数每负偏离一项扣0.2分，本项共8分，扣完为止。 注：1）评审依据以投标人投标文件中响应表填写内容为准，未填写的视为负偏离。投标文件中必须提供不限于原厂彩页证明文件、技术白皮书、产品功能界面截图、检测报告等可证实参数真实有效性的产品技术支持文件。所提供的支持文件应包括所有参数，并有清晰的说明，如评标委员会无法从所提供资料中判断参数是否符合要求的，视为负偏离。 2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供。 3）以上两款要求，供应商无提供或未按要求提供材料的得0分。 |
| 5 | 安装、检测、验收计划 | 9 | 评委对各投标人提供的安装、检测、验收计划进行评审。 1.安装、检测、验收计划条理清晰，脉络分明，操作性强，人性化，能体现以人为本、服务至上的售后理念，得9分； 2.安装、检测、验收计划条理较清晰，脉络较分明，操作性较强，能体现以人为本、服务至上的售后理念，得7分； 3.安装、检测、验收计划条理一般，脉络一般，操作性一般，不能体现以人为本、服务至上的售后理念，得3分； 4.安装、检测、验收计划条理模糊，脉络不分明，操作性差，不能体现以人为本、服务至上的售后理念，得1分； 5.未提供相关内容，得0分。 |
| 6 | 培训计划 方案 | 8 | 评委对各投标人提供的培训计划方案进行评审，培训内容应包含本次设备项目。 1.培训计划方案能针对项目具体内容展开，分别对操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，方案可行性非常强，能在项目履约进度计划时间安排内完成培训计划，操作人员及维护人员能快速熟练掌握，得8分； 2.培训计划方案能针对项目具体内容展开，分别对操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，方案可行性比较强，能在项目履约进度计划时间安排内完成培训计划，操作人员及维护人员比较能熟练掌握，得6分； 3.培训计划方案能针对项目具体内容展开，分别对操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，方案可行性一般，勉强能在项目履约进度计划时间安排内完成培训计划，操作人员及维护人员不太能熟练掌握，得4分； 4.培训计划方案没有针对项目具体内容展开，没有对操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，方案可行性差，不能在项目履约进度计划时间安排内完成培训计划，操作人员及维护人员不能熟练掌握，得2分； 5.未提供方案，得0分。 |
| 7 | 服务响应、售后及应急措施方案 | 10 | 评委对各投标人服务响应、售后及应急措施方案（含服务响应时间、处理问题能力、售后、应急方案等）进行评审。 1.服务响应时间满足或优于招标文件要求；有详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力强，售后及保修期内的服务方案优；应急措施方案好，考虑情况全面，非常周全、详尽、可行，得10分； 2.服务响应时间满足招标文件要求；有比较详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，售后及保修期内的服务方案较好；应急措施方案较好，考虑情况较全面，比较周全、详尽、可行，得8分； 3.服务响应时间满足招标文件要求；保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺可行性一般，售后及保修期内的服务方案一般； 应急措施方案一般，考虑情况一般，可行性一般，得4分； 4.服务响应时间未能满足招标文件要求；保修、维护、服务、技术 支持措施计划和承诺不太可行，售后及保修期内的服务方案不够具体；应急措施方案考虑情况不太周全，处理措施不够完善，不太可行，得2分； 5.未提供方案，得0分。 |
| 8 | 保障项目按期完成的具体措施方案 | 6 | 评委对各投标人提供的保障项目按期完成的具体措施方案进行评审。 1.保障项目按期完成的具体措施方案，方案好，工作安排合理、完善，管理科学规范，得6分； 2.保障项目按期完成的具体措施方案一般，工作安排一般，管理一般，得4分； 3.保障项目按期完成的具体措施方案差，工作安排差，管理差，得2分； 4.未提供方案，得0分。 |
|  | 合 计 | 60 |  |

第五章

- 合 同 格 式

合同编号：

中山市民众医院医疗设备采购合同

（本合同范本仅供参考，中标人与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。）

项目名称：

甲方：

乙方：

中山市民众医院医疗设备采购合同

甲方：中山市民众医院              合同签订地：

乙方：

为保护甲乙双方合法权益，根据         采购项目（项目编号：          ）的采购结果，以及《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，以及广东省定点采购相关规定，签订本合同，并共同遵守。

第一条合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

设备采购明细表

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） | （大写）人民币， （小写）￥ |  |  |  |  |  |  |

第二条合同总额

总价为（大写）：人民币          ，即（小写）￥         元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前和保修期内与备品备件发生的所有含税费用，含医院网络连接与调试。本合同执行期间合同总金额不变。

第三条合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

第四条技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂试测验报告。所有货物及服务不得侵犯第三方版权、专利等。

第五条 合同设备包装、交货、安装、调试及验收

1.合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2.合同设备的交货

（1） 乙方交货时间：签订合同后 30 天内。

（2） 乙方交货地点：甲方指定地点。

3.合同设备的安装调试

（1） 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

（2） 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

4.设备的验收

（1）合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后，经临床科室试用 60 个工作日后验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

（2） 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

（3）如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

（4）国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

（5）进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。

5.如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

6.乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

第六条质量保证及售后服务

1.整机免费保修期至少2年；提供终身维护服务。

2. 在保修期内要求至少回访 8次，有问题做到及时处理，出现质量问题时，工程师须在 0.5 小时内对甲方提出的需求做出响应， 3小时内服务到位、排除故障。若无法修复，乙方必提供同规格、同型号、同参数的设备保证甲方使用。

3. 免费提供最新版本软件升级（包括拥有本次所要求出售货物的备件、专用设备和技术人员）。

4. 乙方需有（或承诺中标后满足）在广东省有售后服务点，并提供厂家出具的维保承诺函。

5. 乙方应对使用单位操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，至少科内 4 名以上医生熟练掌握使用设备为止。

6.提供技术资料，含使用说明书、图纸等；

7.乙方须在广东省设有售后服务点并提供维修的详细地址及工程师联系方式，负责设备的安装调试；（或提供承诺函承诺中标后满足）

8.有操作、维护、维修培训计划，必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务；

9.保证供应设备的维修与原厂配件；

10.乙方需要帮助甲方培训 1 名以上工程师，并取得相应的培训证书，所涉及到的培训费和差旅费由乙方承担。

第七条付款方式

1.合同总额支付方式为一次性付款。

2.合同约定的货物送达或服务完成后，经甲方确认验收合格，乙方即出具有效发票给甲方，甲方在收到发票之日起90日内，支付合同总额100%的合同费用，即￥ 。

4. 乙方银行账号信息

开户名称：

银行账户：

开户银行：

第八条技术服务

1.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

第九条不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

第十条索赔

1.如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

第十一条违约与处罚

1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同总额的  3 ‰的违约金。

2.乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同总额的  3  ‰的违约金。

3.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额的5％的违约金。

4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总额的15％的违约金。

5. 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总额的5％的违约金。

第十二条 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

第十三条法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

第十四条其它

1.本合同正本 4份，具有同等法律效力，甲方执2 份、乙方执2 份，合同自签字之日起即时生效。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

第十五条双方需要另外补充说明的其他事项

（以下无正文）

| 甲方：中山市民众医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | 法定代表人或授权委托人： |
| 地址：中山市民众街道新马路1号 | 地址： |
| 电话：0760-85573685 | 电话： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

- 合同附件

- 中标通知书………………………………………………………………

2．招标文件及其澄清、修改及补充文件…………………………………

3．中标人投标文件及其澄清、修改及补充文件…………………………

- 第六章

- 投 标 文 件 格 式

- 货物类项目投标文件

- 自查表

- 价格部分

- 资格性文件

- 商务部分

- 技术部分

- 其他部分

注：

- 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 招标文件要求提交的资料，但投标格式里没有提供格式的，请投标人自行拟定格式。

中山市民众医院设备采购项目

- 投标文件

- （正本/副本）

项  目  编  号：

项  目  名  称：

投 标 人 名 称：

日          期：    年    月    日

| - 自查表 1.1 资格性/符合性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审 内容 | 招标文件要求 （详见《资格性审查表》及《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资 格 性 及 符 合 性 审 查 | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：1）具有独立承担民事责任的能力（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表，包括：资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件加盖投标人公章）；3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前12个月内任意1个月的缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件复印件）；4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（在招标文件提供的资格声明函中承诺）；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（在招标文件提供的资格声明函中承诺）；6）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。），被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入经营异常名录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（在招标文件提供的资格声明函中承诺）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人须无围标、串标行为（提供《无串通投标等违法违规行为承诺书》）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（在招标文件提供的资格声明函中承诺）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体投标，本项目不接受备选方案，每家投标人只允许以一个投标方案参与投标（在招标文件提供的资格声明函中承诺）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》、《食品药品经营许可证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标函及投标有效期符合要求（90天）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件已按照招标文件规定要求签署、盖章； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性（投标人代表为法定代表人时则不需要授权委托书）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件完全满足对招标文件★号条款的响应； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目的采购预算； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

备注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的“□”打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月

1.2 商务技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

备注：投标人应根据《商务技术评分表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 价格部分

  - 开标一览表

项目名称：中山市民众医院尿液分析仪采购项目

项目编号：20230825

| 投标内容 | 投标总价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 签订合同后 30 天内到货完成装机。 |  |

备注：

- 报价保留小数点后2位，四舍五入。

- 投标总报价不能高过采购预算，否则为无效投标。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.2 分项报价明细表（作参考，投标人可自拟格式填报。）

项目名称：中山市民众医院尿液分析仪采购项目

项目编号：20230825

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 产地 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项汇总价 | 大写： （小写：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标人须按要求填写所有信息，报价精确到小数点后二位；

- 如果以上报价无法满足投标人对报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容；

- 分项汇总价应等于“开标一览表”中的投标报价。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格性文件

#### 3.1 投标函

中山市民众医院：

依据贵方（采购项目）招标文件的投标邀请，我方代表（姓名 ）经正式授权并代表（投标人名称 ）提交投标文件正本1份，副本4份参加投标。在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 全部标的的投标总价详见开标一览表。

- 投标有效期为90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

- （投标人名称） 作为投标人正式授权     （授权代表全名） 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

- 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

- 我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费， 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

- 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

- 我方承诺，若本项目采购的货物中，含有《节能产品政府采购品目清单》中标有“★”的产品（下称“节能产品”），所投节能产品须是《节能产品政府采购品目清单》中的产品，具有有效节能产品认证证书或环境标志产品认证证书。若我方中标在合同签订时向采购人提供《节能产品政府采购品目清单》打印件（注明产品所在位置）并加盖单位公章，并提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，否则按我方放弃中标资格处理。

- 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

以上内容如有虚假或与事实不符的，采购人可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：

地址：

传真：

电话：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：

#### 3.2 法定代表人证明书及授权委托书格式（参考）

法定代表人证明书

同志，现任我单位  法定代表人  ，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

签发日期：年月日             单位：（公章）

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：

- 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

- 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证正面复印件或扫描件

法定代表人身份证反面复印件或扫描件

- 法定代表人授权委托书

致：中山市民众医院：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：        。

授权单位：（盖章）     法定代表人：（签字或盖私章）

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签发日期：

附：代理人性别：年龄：职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                   经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码（如有）：

主营：

兼营：

说明：

- 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

- 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

- 将此证明书提交对方作为合同附件。

- 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

- 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

被授权代表身份证正面复印件或扫描件

被授权代表身份证反面复印件或扫描件

投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

3.4 关于资格的声明函

- 资格声明函

中山市民众医院：

关于贵方（项目名称）的投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于中山市民众医院（采购人）；

- 我方承诺：我单位具有履行本次政府采购合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方承诺：我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 我方承诺：我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不参加本次采购活动；

- 我方承诺：我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 我方承诺：参加本次项目没有以联合体的身份进行投标，没有为本项目提供备选方案，只以一个投标方案参与本次投标；

- 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（相关证明文件附后，并加盖投标人公章）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附资格文件如下：

相关资质证书复印件及其他，请投标人按照第一部分 “申请人资格要求”的内容逐一列出，

所提供的相关证明文件复印件必须加盖投标人公章 ，包括但不限于以下材料：

1、 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；

2、供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表，包括：资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件加盖投标人公章） 。

3、提供投标截止日前12个月内任意1个月的缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件复印件；

4、提供其中一项有效的许可证明：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》、《食品药品经营许可证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）；

5、《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》表，见附表3.4.1.。

附 表：3.4.1     投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.5 投标承诺书

- 投 标 承 诺 书

中山市民众医院：

本投标人已详细阅读了（项目名称）的招标文件，自愿参加上述项目的投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

- 本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

- 遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关政府采购的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

- 保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

- 保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。

- 保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。

- 保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

- 保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

- 保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

- 保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

- 本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.6 无串通投标等违法违规行为承诺书

无串通投标等违法违规行为承诺书

致：中山市民众医院

我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》及招标采购管理的有关规定，作为投标人参与（项目名称：      ）（项目编号： ）招标项目的投标。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

- 不组织、不参与任何串通投标的行为；

- 绝不以他人名义投标，不组织、不参与以其他弄虚作假的方式参加投标的行为；

- 绝不出让或出租资格、资质证书参加投标，不组织、不参与类似违法违规行为；

- 不同投标人的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组招标项目投标；

- 在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚；

- 积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受监管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.7 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：中山市民众医院

关于贵单位发布的（项目名称：  ）（项目编号： ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 商务部分

#### 4.1 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 企业类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如此表数据有虚假，一经查实，投标人自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2 业绩情况一览表

- （按商务技术评分表要求提供）

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.根据《商务技术评分表》的要求提交相应资料。

2.投标人参考此格式填写。“项目名称、业主名称、签约时间”为必填项，漏填不得分。

3.未列入《业绩情况一览表》的项目业绩，不得分。

4.“项目名称、业主名称、签约时间”的填写内容应与业绩合同复印件相符，否则不得分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 4.3 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 4.4 供应商资质认证证明

（按商务技术评分表要求提供）

| 序号 | 资质证书/认证名称 | 等级 | 颁发日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：提供有效期内证书或相关证明材料复印件，复印件加盖投标单位公章。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 4.5 商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求； |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物或服务要求； |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务； |  |  |
| 4 | 投标文件的有效期为投标截止时间起90天内，如若中标，投标有效期延至合同履行完毕之日； |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务； |  |  |
| 6 | 所提供的报价按招标文件要求计算且未超过采购预算； |  |  |
| 7 | 服务期限符合招标文件要求 ； |  |  |
| 8 | 服务承诺及要求符合招标文件要求； |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求支付相关款项； |  |  |
| 10 | 同意本项目合同金额支付条款； |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证； |  |  |
| 12 | 合同履约期：签订合同后 30 天内到货完成装机。 |  |  |

注：对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4.6 供应商认为需要提供的其他商务响应资料（格式自拟）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期： 年月日

- 5.技术部分

#### 5.1 条款响应表

5.1.1 一般条款响应表

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
| 2 |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
| 3 |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
| 4 |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人应按“用户需求书”的“二、技术要求”的条款逐条响应。

- 当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“是否偏离”栏内如实注明是“正偏离”或 “负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 5.1.2“★”条款响应表(适用于有★号内容时填写)

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
| 2 |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
| 3 |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
| 4 |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人必须对应招标文件“用户需求书”中的“★”条款内容逐条响应。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

③ 若投标人对该内容不满足或有任何偏离将被视为无效投标，将被取消进入下一步评审的资格。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 5.1.3.“▲”条款响应表(适用于有▲号内容时填写)

重要条款响应表

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 是否偏离 （正偏离/完全响应/负偏离） | 偏离简述 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
|  |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
|  |  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |

说明：供应商必须对应招标文件带“▲”的重要条款、参数逐条应答并按要求填写下表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 5.2. 技术服务方案

按《商务技术评分表》相关内容提供，主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 安装、检测、验收计划

- 培训计划方案

- 服务响应、售后及应急措施方案（含服务响应时间、处理问题能力、售后及应急方案等）

4）保障项目按期完成的具体措施方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.3. 售后服务承诺书

- 售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对备品备件的长期供应作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

- 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

- 可向用户提供的优惠条件及程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

- 对用户的人员培训及费用；

- 制造商是否建立专门的售后服务机构；

- “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

- “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

### 5.4.交货进度表格式

- 交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输方式 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 本表序号应与供货一览表序号相一致；

- 单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.5.供应商认为有需要提供的其他技术资料（如有）

注：供应商根据商务技术评分表认为需要提供的其他技术资料，格式自拟

6.报名表

| 中山市民众医院设备采购项目院内招标报名表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 职务 |  |

声明：我单位已清楚阅读本项目采购文件内容，现申请参加投标。

授权代表（签名）：

单位（公章）：

报名日期：        年        月        日