附件： **检测内容及频次**

| 序号 | 污染源类别 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化学需氧量（COD) | 个 | 52 | 必须按国家现行的检测规范、标准进行检测 | 每周/次 |
| 2 | 五日生化需氧量(BOD5) | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 3 | 氨氮 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 4 | 挥发酚 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 6 | 悬浮物 | 个 | 52 | 每周/次 |
| 7 | 色度 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 8 | 动植物油 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 9 | 石油类 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 10 | 总氰化物 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 11 | 肠道致病菌 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 12 | 粪大肠菌群数 | 个 | 12 | 每月/次 |
| 13 | 肠道病毒 | 个 | 2 | 每半年/次 |
| 14 | 阴离子表面活性剂 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 15 | 废气（无组织） | 臭气浓度 | 项 | 4 | 每季度/次 |
| 16 | 甲烷 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 17 | 氨（氨气） | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 18 | 氯 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 19 | 硫化氢 | 个 | 4 | 每季度/次 |
| 20 | 排污许可平台 | 排污许可申报 | 项 | 1 | 参照HJ942文件的要求，协助企业办理排污许可证的延续或因质量问题排污许可证的变更工作，及时和企业沟通存的问题 | / |
| 21 | 排污许可管理及维护 | 项 | 1 | 参照HJ944的文件要求，指导企业在全国排污许可证管理信息平台进行线上填报、上传管理台账、排污许可证执行报告 | / |
| 22 | 全国污染源监测数据管理与共享系统 | 自行监测方案 | 个 | 1 | 依据排污许可证内容，编制企业自行监测方案 | / |
| 23 | 自行监测数据的填报及上传 | 个 | 1 | 依据企业环境监测报告，协助企业填报自行监测数据和上传 | / |