中山市民众医院微剂量X射线安检机

采购项目

响应文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表及联系电话：

日期：       年      月      日

目  录

| 序号 | 材料要求 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自查表 | 第( )页 |
| 2 | 承诺函 | 第( )页 |
| 3 | 营业执照 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人证明书 | 第( )页 |
| 5 | 法定代表人授权书 | 第( )页 |
| 6 | 信用记录 | 第( )页 |
| 7 | 非联合体承诺函 | 第( )页 |
| 8 | 技术和商务要求响应表 | 第( )页 |
| 9 | 资格声明函 | 第( )页 |
| 10 | 投标人基本情况（含资质证明文件） | 第( )页 |
| 11 | 产品安装、检测及交付验收方案 | 第( )页 |
| 12 | 培训方案 | 第( )页 |
| 13 | 服务响应、售后及应急措施方案 | 第( )页 |
| 14 | 保障项目按期完成的具体措施方案 | 第( )页 |
| 15 | 同类项目经验 | 第( )页 |
| 16 | 报价表 | 第( )页 |
| ... |  |  |

自查表

商务技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 4 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 5 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 6 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 7 |  |  | 见响应文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务技术评分表》的各项内容填写此表。

- 一、投标人资格条件证明文件

投标人必须按照本采购公告的“供应商资格条件”要求提供相关证明文件复印件（加盖公章）。

格式一

承诺函

致                   ：

我方参与（项目名称：         ）（项目编号：     ）的政府采购活动，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必须的专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

- 一、投标人资格条件证明文件

投标人必须按照本采购公告的“供应商资格条件”要求提供相关证明文件复印件（加盖公章）。

格式二 1 ：

注：法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参与评选可不提供，但须提供法定代表人身份证明；法人委托他人参加评选的，须提供法人授权委托书和被委托人的身份证）。

法定代表人证明书

致：中山市民众医院：

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                   单位：（加盖公章）

附：

代表人性别：        年龄：        身份证号码：

营业执照号码：

经济性质：

经营范围/业务范围（如有）：

本证明书自签发之日起生效。

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

（为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

格式二 2 ：

注：法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参与评选可不提供，但须提供法定代表人身份证明；法人委托他人参加评选的，须提供法人授权委托书和被委托人的身份证）。

法定代表人授权委托书

致：中山市民众医院：

本授权书声明：      是注册于      （国家或地区）的      （公司名称）的法定代表人，任      职务，有效证件号码：      。现授权       （姓名、职务），有效证件号码：      ，作为我公司的全权代理人，就“XX采购项目 ”[项目编号：XXX]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期：    年  月  日

格式二 3 ：信用记录

说明：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网上进行信用记录查询（截止至项目评审前一周内）。对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及采购活动前三年内有重大违法记录的投标人（处罚期限届满的除外），将拒绝参与本次采购活动（不能通过资格审查）。

格式二 4 ：非联合体承诺函

说明：供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供非联合体承诺函，格式自拟）

格式三

技术要求响应表

| 用户需求条款 | 投标人响应描述 | 是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道尺寸: 500（宽）*300（高）mm（±10mm）。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 传送带速度:≥ 0.25m/s。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲线分辨力：AWG40 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲4、穿透分辨率：应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm合金铝阶梯下最小单根实心铜线直径的要求：AWG36。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲5、空间分辨率：0.8mm 或1.0mm或1.6mm金属线。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲6、穿透力：≥43mm钢板。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ★7、周围剂量当量率：设备正常工作时，封闭式设备在距离设备的任意可达表面0.1m处周围剂量当量率应≤1µSv/h。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ★8、单次检查剂量：仅有一个X射线产生装置的设备单次检查计量应≤3.0µGy。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲9、噪声级：设备正常工作时在距离设备外表面1m的任意处，设备噪音应≤60dB（A）。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 10、工作电压AC220V 。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 11、设备应能分辨厚度范围1mm-120mm的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 12、设备应能分辨厚度范围1mm-60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 13、设备应能分辨厚度范围0.2mm-14mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 14、设备应能分别具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 15、有效材料分辨：应能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的、具有不同等效原子序数的三种材料样本，并分辨赋予绿色和蓝色。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 输送装置： |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 设备应符合检查状态下的输送速度应大于等于0.19m/s； |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| b、输送带正反向运转不应跑偏：正向连续运转10分钟内，横向位移≤5.0mm；反向连续运转30s内，横向位移≤10.0mm。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 17、人机交互功能：键盘上各种按键及指示灯应正常工作，操作面板和屏幕文本信息应为图标或中文界面。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 18、图像处理功能： |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| a、图像增强功能：增强显示图像局部细节； |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| b、有机物和无机物剔除功能：有机物剔除时，剔除图像中的等效有机物，显示剩余物质的颜色；无机物剔除时，剔除图像中的等效无机物，显示剩余物质的颜色； |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| c、图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于4倍； |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| d、图像回拉功能：应能按图像生成顺序连续回调出不少于10幅的过检图像。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 19、图像存储功能：所有过包图像自动存储，可存储不少于500000幅被检图像，图像的原始数据应能转换为JPG、BMP、PNG、格式。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 20、设备自诊断功能：设备应具备自诊断功能，并生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 21、设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于55dB(A)。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲22、双向智能感应出图功能：设备应具有双向智能感应出图功能，当传送带上放置物品后，设备应能自动启动扫描成像，扫描完成后，自动停止运行，并支持双向运转扫描成像。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲23、联网功能：设备联网后，能够将扫描保存的图片上传至云平台，并能被云平台进行多台设备的远程管理。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲24、超薄物检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后应可对小于1mm的超薄物体进行出图检测。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ★25、危险品插入（TIP）及图像识别培训功能：可在正常扫面生成的行包图像中随机插入危险物品或包裹图像；系统管理员可设定危险品图像插入（TIP）频率、各类危险品图像插入比例 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲26、设备传送带速度应可调，速度档位为0.2m/s、0.3m/s，过包量分别达到720个/h、1080个/h，可根据安检人流量进行切换调节。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲27、设备应能接收安检门传来的数并在安检机界面实时显示安检门据，被检查人的报警状态，同时具有图形形状提示被检查人的报警区域，并支持6区位、12区位等多种报警模式，安检机关机时，能够联动安检门关机。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲28、设备应具有定制的安检机专用键专用键盘按键数应不少于25个，键盘应具有支持超增、局增、反色、有机剔除、无机剔除等多种图像处理的按键，专用键盘具有电源指示灯和工作LED指示灯，采用标准USB接口，支持热插拔，兼容普通 USB键盘。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |
| ▲29、设备应具有语音播放功能，可用于智能识别物品种类播放，安检语音提示，设备开机语音提示，语音播放内容可编辑，可设置定时播放，语音播放音量可调，语速可调。 |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |

备注：

1、★产品要满足GB15208.1-2018《微剂量通过式X光安检机 第1部分：通用技术要求》和GB15208.2-2018《微剂量通过式X光安检机 第2部分：透射式行包安全检查设备》的要求（提供相关报告或承诺书）。

2、带★标志为必须满足项。且要附上公安部检测报告复印件并加盖投标公司鲜章。

说明：

1.响应单位应当如实填写上表“投标人响应描述”内容，对采购公告提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足响应文件要求。响应单位需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

- 2.参数性质栏目按采购公告附件2项目基本需求中有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“偏离简述”处可填写偏离情况的说明。

5.无未提供实质性条款证明文件，视同放弃评选。

格式四

资格声明函

中山市民众医院：

关于贵单位的XXX采购项目 （项目编号：XXX）的采购邀请，本单位（企业）自愿参加报价，现声明如下：

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标单位名称（并加盖公章）：

投标单位法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：     年   月   日

格式五

投标人基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：

- 1.文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

- 2.图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3.如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

4.随本表格附交最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均须加盖公章。（“三证合一”或“五证合一”的附交最新营业执照复印件加盖公章）

5.请投标人在报价文件中提供相关部门审核的财务报表以便验证。

格式六

产品安装、检测及交付验收方案

项目名称：                        项目编号：

（包括但不限于产品设备的安装方案、检测方案、交付验收方案等）

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日  期：

格式七

培训方案

项目名称：                        项目编号：

（包含但不限于培训方案、突发事件的处理措施等）

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日  期：

格式八

服务响应、售后及应急措施方案

项目名称：                        项目编号：

（包含但不限于产品设备损坏后的售后方案等）

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日  期

格式九

保障项目按期完成的具体措施方案

项目名称：                        项目编号：

（包含但不限于保障项目按期完成的具体措施方案）

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期

格式十

同类项目业绩

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需附相关项目的合同关键页（封面页、内容页、合同金额页、盖章页）的复印件，并加盖公章。业绩应为供应商2021年1月1日至今所承接同类项目业绩。

（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日  期：

格式十一

报价表

项目名称：                        项目编号：

| - 序号 | - 设备单价报价（元） | - 设备总价报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 小写：¥ - 大写： | 小写：¥ - 大写： |

注：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

3.投标报价的小数点后保留两位有效数。

4.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《项目基本需求》要求的全部内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：    年  月  日